		중부수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(예관동 131)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000350020	고객접수번호	0912014012173
수용가명		민원신청일	2014년 04월 07일
수용가주소	서울특별시 중구 마른내로10길 19-3 (예관동) 14통3반 ( 100 - 290 중구 예관동 131 14통3반 )
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19681205	기물번호	r1200020118
현장방문일시	13시 10분	현장출동자	김두수
입회자	###	수용가와의관계	세입자
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.7kg/cm² / 스텐
처리결과	점검결과 정상 개폐

끝.

★주무관							김두수				주무관					최현태					급수운영과장					04/07 김영삼
협조자
시행			급수운영과-7233										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	부분공개(6)