“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	구로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2017. 고층건축물 합동점검 결과 보고(구로)

1. 본부 예방과-8436(2017.4.3.)호 『2017. 고층건축물 합동점검 계획 알림』과 관련입니다.

2. 고층건축물에 대한 소방시설의 차단·폐쇄행위 등 불법행위를 사전에 차단하고 관계인의 자율안전관리 의식제고를 위한 구로소방서 2017. 고층건축물 합동점검 결과를 아래과 같이 보고합니다.

○ 기    간 : 2017. 4. 24. ~ 5.  26.

○ 대    상 : 12개동 (30층 이상)

○ 방    법 : 합동점검반 편성 운영

○ 중점 확인사항

- 소방시설 폐쇄 차단 등 불법행위 여부 중점단속(무관용원칙)

- 분말소화기 내용연수 경과여부 확인 및 개정사항 안내

- 자율안전관리 강화를 위한 관계인 소방안전교육 병행실시 등

○ 결    과 : 양호 12

붙임 : 2017. 고층건축물 합동점검 결과 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이태균		검사지도팀장	이종대		예방과장	06/02 이남재
협조자
시행	예방과-13919	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	20121112117@seoul.go.kr	/	부분공개(6)