		강서수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037860768	고객접수번호	0972017041973
수용가명	*******	민원신청일	*************
수용가주소	**************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20131230	기물번호	*********88
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	이돈영
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	이상없음 인입선 정상출수

끝.

주무관							이돈영				주무관					이상무					급수운영과장					06/02 김정수
협조자
시행			급수운영과-14381										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3979							/전송								/														/	부분공개(6)