	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	민원발생에 따른 소방용수시설(소화전) 형식변경 요청(070509호)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응형정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 중곡119안전센터 관내 지상식소화전(070509호)에 대하여 민원이 발생하여 확인한바 주민 통행 불편등 및 사고우려가 있어 소방용수시설(소화전) 형식변경을 요청합니다.

◯ 대 상 : 지상식소화전 070509호

◯ 위 치 : 광진구 용마산로28나길 4-6

◯ 요청 사항 : 지상식 -> 지하식 (형식변경)

붙 임   고장 소방용수시설 현지확인서(070509호) 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	송태준		진압1팀장	권영석		119안전센터장	06/02 代권영석
협조자
시행	중곡119안전센터-2517	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	대시민공개