문서번호	시설관리과-10364
결재일자	2017.6.2.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	06/02 代송종범
협 조

상수도관 이설관련 보고(강동팰리스 현장)

명에 의거 지역담당 업무수행중 삼성물산에서 시행하는 『천호 C2 특별계획구역 민영주택건설사업』에 따른 비관리청 공공하수도 개선공사와 관련하여 지장 상수도관 이설협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 사업명 : 천호 C2 특별계획구역 민영주택건설사업(비관리청 공공하수도 개선공사)

- 공사기간 : 2013.12. ~ 2017.07.

나. 이설현황

- 위    치 : 강동구 천호동 448번지 주변

- 이설대상 : 배수관 D=300㎜, L=30m

위 치 : 천호동 448번지 주변(배수관 D=300㎜, L=30m)

다. 관련근거

- 지장상수도 이설요청의 건[삼건(강동팰리스)외(관)-2017-024호, 2017.05.23.]

□ 보고내용

○ 삼성물산에서 시행하는 “C2 특별계획구역 민영주택건설사업에 따른 비관리청 공공하수도 개선공사”와 관련 공사구간에 있는 상수도관(D=300㎜, L=30m)이 저촉되어 이설이 필요한 실정임.

□ 처리의견

○ 삼성물산에서 시행하는 비관리청 공공하수도 개선공사의 시급성을 감안 지장 상수도관 이설요청에 대하여 따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자로 하여금 이설토록 하고,

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	구경	관종
1	300	배수관	- 배수관(D=300㎜, L=30m) 이전 설치(첨부 이설조건안)	․ 천호동 448번지 주변

☞ 따로붙임 현황 및 위치도 참조

○ 원인자 자체이설시 서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 고지하고 상기 내용을 삼성물산 강동팰리스 현장으로 회신하고자 합니다.

붙 임 : 1. 위치도 1부.

2. 상수도이설승인조건(안) 1부.

3. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부.  끝.