문서번호	조경과-8896
결재일자	2017.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
현호재	송동명	06/02 이원영

2017년 시비지원 조경사업 추진 관련

노원구 벽면녹화사업 (내부)설계심의 결과보고

2017. 6

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

2017년 시비지원 조경사업 추진 관련

노원구 벽면녹화사업 (내부)설계심의 결과보고

노원구『도시구조물 벽면녹화사업』건에 대하여 (내부)설계심의를 개최하였기에 아래와 같이 결과보고 드림

사업개요

사 업 명 : 도시구조물 벽면녹화사업

위    치 : 마들길 연지초등학교 담장 외 6개소

규    모 : 580m

사업금액 : 85백만원

사업내용 : 화단설치, 덩굴식물 및 초화류 식재 등

사업주체 : 노원구

심의개요

심의구분 : 내부 설계심의(외부위원 서면 자문실시)

심의일시 : 2017. 6. 1.(목)

심의내용 : 설계내역 적정여부, 사업대상지 변경여부 등

심의위원 : 내부4(김원식, 김규종, 하재호, 송동명), 외부2(유주형, 오화식)

- 외부위원 : 송인주(서울연구원), 오두환(조경기술사사무소 예당)

심의결과

[ 조견부 가결 ]

화단 경계부 경계(방부)목 설치 계획에 대해서는 내후성강판 등의 소재로

대체하여 시공하는 방안 검토

(사유: 목재 방부처리시 3개월이상 소요, 시공 후 내구성, 녹지공간 확보 등)

벽면녹화 패턴(형태)을 2~3가지 정도로 변형하여 추진하는 방안 검토

(현재 1가지 패턴(형태) 시공으로 단순함. 슈케라(단풍바위취) 등 도입 식재)

수락리버시티 구간에 대해서는 기존 벽면녹화지 생육상태 확인 후 생육

불량시 시비작업 등 후속 조치 및 금회 연계(연장) 조성할 벽면녹화지에

대해서는 당초 계획한 것 보다 녹지 폭을 확대 조성하되, 우리 시 경계

지점임을 감안 기 계획한 식재 형태에 으름, 인동, 장미 등 추가(혼합)

식재하여 특색있게 조성하는 방안 검토

보고자 의견

상기 심의결과를 금번 사업내역에 반영 추진토록 노원구에 통보

심의결과 반영, 일상감사 등 제반절차 이행 결과에 의거 예산 재배정

별첨 : 1. 설계심의 결과서 1부.

2. 외부 자문위원 의견서 1부.

3. 사업설명서(노원구) 1부.  끝.

설계심의 개최 현황사진