	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 완료에 따른 검사 계획

1. 재난관리과-3889(2017.6.1.)호 「2017년 소방용수시설 신설 및 보수 완료에 따른 검사 알림」와 관련입니다.

2. 고척119안전센터 소방용수시설 신설 완료에 따른 검사 계획을 자체수립하여 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 검사일시 : 2017.6.2(금)

나. 검사대상 : 신설소화전

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 소화전 높이(76㎝)실측, 외관상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사 후 처리 완료 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항 등

마. 결과보고 : 2017.6.5.(월)

붙임  소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	신영섭		3팀장	김문수		센터장	06/02 代김문수
협조자
시행	고척119안전센터-2414	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02-2619-0119	/전송	2616-0119	/		/	대시민공개