위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	마포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	경의선 공덕역 복합시설 소방협의 회신

1. 관련문서

도시계획과-2278(2014.03.11.)호 “도시계획시설(철도 : 공덕 정거장)실시계획 인가를 위한 열람공고 알림 및 협의”

2. 도시계획시설(철도 : 공덕정거장) 실시계획 인가에 따른 소방시설 등 협의 결과를 붙임과 같이 건축허가 동의 통보합니다.

가. 사업시행지 : 서울시 마포구 마포대로 지하92 (도화동 25-13 일원)

나. 사업종류 : 도시계획시설(철도 - 공덕정거장)

다. 사업명칭 : 경의선공덕역 복합역사 개발사업

라. 사업시행 규모 : 지상24층 지하2층, 연면적 63,002.43㎡

1) 면적 : 16,741.8㎡(건축부지면적 - 15,867.8㎡)

2) 규모

구분	건물명	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	높이(층)
신축	A블럭	2,761.36	37,697.77	지하2, 지상24
신축	B블럭	4,168.91	25,304.65	지하2, 지상8
합계		6,930.27	63,002.42

마. 사업시행자

1) 성명 : 공덕경우개발(주) 대표이사 차천수

2) 주소 : 서울시 용산구 후암로 27

바. 준공예정일 : 2016.7

사. 소방협의 결과 : 동의 (붙임 : 건축허가 동의 통보서 참조)

3. 협조사항

가. 피난방화 시설등은 건축관련 법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어 지도록 지도하여 주기시 바랍니다.

나. 건축허가사항 변경이 있는 경우 건축허가 동의를 새로이 요구 하여야 하며,

다.「위험물안전관리법」에서 정하는 위험물을 사용 할 경우 소방관서에 위험물 설치허가 등 관계법령에 적합한 절차를 진행할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가동의 통보서 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	김성칠		예방과장	판영길		소방서장	04/07 조선호
협조자
시행	예방과-5035	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개