상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	공릉배수지 관랑 5, 6지 출입문(전동셔터문) 유지보수 요청

공릉배수지 관랑 출입문(전동셔터문) 시설이 노후되어 정상적으로 작동하지 않아 안전 및 보안사고 발생이 우려됨에 따라 아래와 같이 시설물 유지보수를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 대상시설: 공릉배수지 관랑 5, 6지 출입문(전동셔터문)

2. 고장내용: 전동셔터문 전동기 작동 불량 및 셔터문 (수동)상하 동작 불량

3. 현장사진

공릉배수지 관랑 5지 출입문(주출입구)	공릉배수지 관랑 6지 출입문

	시설관리과장
주무관	송경호		기전팀장	노성제		시설관리과장	06/02 천성훈
협조자
시행	시설관리과-11578	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	skh2010@seoul.go.kr	/	대시민공개