고압가스 수불부(4.3)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/07 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,096						15,590			21,128
4.01		544	15,552		0	0	233	233	15,357		493	20,635
4.02		563	14,989		0	0	236	236	15,121		248	20,387
4.03		490	14,499		0	0	229	229	14,892		0	20,387
4.04	5,400	536	19,363		0	0	223	223	14,669		0	20,387
4.05		452	18,911		0	0	214	214	14,455		0	20,387
4.06		408	18,503		0	0	213	213	14,242		0	20,387
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계	5,400	2,993					1,348	1,348			741