문서번호	급수운영과-14555
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이상욱		유명은	06/05 김정수
협조

단수작업 검토결과 보고

(신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사 : 4구간 512번지 일대)

2017. 6.

강서수도사업소

급수운영과

단수작업 검토결과 보고

(신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사 : 4구간 512번지 일대)

「신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사」와 관련 시설관리공단으로부터 단수작업계획서 제출에 따른 검토결과를 보고드림

※ 시설관리공단 공사감독2처-4443(2017.06.02.)호

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사

○ 공 사 기 간 : 2017. 4. 13. ~ 2017. 11. 22.

○ 공 사 개 요 : 배급수관 부설 D=20~300mm, L=1,796m

○ 도  급  비 : 금 477,346,600 원

○ 계약상대자 : 세은건설(주) 대표 홍건실

□ 검토결과

○ 단수작업 계획내용

- 단수계획

번호	단 수 범 위	단수 예정일	단수시간	단수 추정세대	비 고
1	신월4동 514-17~ 512-13번지	2017. 6.07(수) ~ 6.09(금)	24:00~05:00	150	D=300mm 기존관 폐쇄 및 교체 작업

- 홍보계획

구분	홍보내용	시행주체
1	상수도 홈페이지 단수안내 게재	강서수도사업소에서 시행
2	단수안내문 배포 및 부착(단수 2~3일전 시행) - 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문배포 - 1가구 1매씩 배포	세은건설(주)에서 시행
3	민원발생이 많은 영업집 단수 세부안내 - 직접 방문하여 단수안내문 전달 및 사유설명 - 사용할 수돗물을 단수전 미리 담아 사용토록 안내	세은건설(주)에서 시행

○ 검토내용

- 단수작업에 따른 홍보계획 검토결과 단수안내문 배포 등 적정함에 따라 승인코자하며

- 현장 홍보를 철저히 하여 단수민원이 최소화 될 수 있도록 시설관리공단에 통보코자 함

□ 행정사항

○ 시설관리공단에 단수작업 계획승인 회신

- 사전홍보 철저, 홍보된 시간내 통수 준수

- 통수시 적수현상이 발생하지 않도록 충분한 퇴수 실시

- 가설급수장치를 적극 활용하여 단수없도록 적극 반영

○ 상수도 홈페이지 단수안내 게재

붙임 : 1. 시설관리공단 공문 1부.

2. 단수작업 계획서 1부.

3. 단수안내문 1부.  끝.