문서번호	정수시설과-894
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	04/07 김구식
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2014.4.4

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2014.4.4.(금)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 약품동 약품투입 배관라인(PACL,A,B계열)점검,청소

⇒ 혼화기 전단 인젝터, 배관 라인 이물질 제거작업

○2정수 송수펌프동 송수펌프,방류펌프 주간 시설물 상세 점검

⇒금천(1~4호)우장산(1~5호) 공업용수, 방류 펌프등 상태 점검

및 방류펌프(190KW,2대)각 2분간 수동운전 점검

○2정수 배출수침전지 이송펌프 및 교반기 점검

⇒모터,펌프: 소음,진동,밸트 상태 및 교반기 운전 점검

냉난방설비

비   고

[2정수 약품투입 인젝터 스케일 제거 전 ]    [2정수 약품투입 인젝터 스케일 제거 후]

품 명

규 격

단위

수량

내  용

첨부: 주간점검일지(2주) 1부, 끝.