문서번호	급수운영과-7938
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	유인행	조면행	04/08 이상래
협 조
	시설관리과장		이자원
	시설관리팀장		최양주

유수율 향상을 위한

지하철 역사 및 재래시장 점검 계획

2014. 4.

유수율 향상을 위한

지하철 역사 및 재래시장 점검 계획

관내 지하철 역사 및 재래시장에 대한 누수여부 및 상수도 시설 점검을 실시하여 유수율 향상에 기여코자 함

Ⅰ		현 황

□ 지하철 역사 : 23개소

구 분	계	지하철역명
계	23
양천구	6	양천구청역(2호선), 신정네거리역(2), 신정역(5), 목동역(5), 오목교역(5), 신목동역(9)
구로구	5	신도림역(2), 도림천역(2), 온수역(7), 천왕역(7), 남구로역(7)
강서구	12	송정역(5), 발산역(5), 우장산역(5), 화곡역)(5), 까치산역(5), 공항시장역(9), 신방화역(9), 양천향교역(9), 가양역(9), 증미역(9), 등촌역(9),염창역(9)

□ 재래시장 : 24개소

구 분	재래시장명	위 치
양천구	① 목동시장	목동739-1
	② 목2동시장	목2동 526
	③ 목3동시장	목동 610-19
	④ 신정제일시장	신정1동 1030-61
	⑤ 신곡종합시장	신월6동 575-17
	⑥ 경창시장	신월동 447-18
	⑦ 약수시장	신월7동 78
	⑧ 신영시장	신월1동 113
	⑨ 신월시장	신월동 46
	⑩ 월정로시장	신월동 114-14

구 분	재래시장명	위 치
구로구	① 구로시장	구로4동 736-1
	② 남구로시장	구로동 730-16
	③ 구로중앙시장	구로동 416-30
	④ 개봉제일시장	개봉3동 361-1
	⑤ 개봉중앙시장	개봉동 324-1
	⑥ 고척근린시장	고척동 257-12
	⑦ 오류시장	오류동 14-1
강서구	① 송화시장	발산1동 718-19
	② 까치산시장	화곡8동 340-1
	③ 남부화곡시장	화곡4동 774-14
	④ 화곡본동시장	화곡본동 109-70
	⑤ 화곡중앙시장	화곡1동 370-76
	⑥ 방신시장	방화1동 576-3
	⑦ 공항시장	방화2동 620-109

Ⅱ		점검기간 및 인원

□ 점검기간 : 2014. 4. 8 ~ 4. 30

□ 점검인원 : 9명

○ 급수운영과 : 유수율 전담팀(4명)

○ 시설관리과 : 시설관리팀장외 4명(5명)

Ⅲ		세부 추진 계획

□ 지하철 역사 누수탐사 등 점검

○ 점검대상 : 23개 지하철역

○ 점검내용

- 지하철 역사내 유입유량등 누수여부 조사

- 역사 주변 하수맨홀 누수여부 조사

○ 점검기간 : ‘14. 4. 8 ~ 4. 18

□ 재래시장 누수탐사 및 상수도 시설 점검

○ 점검대상 : 24개 재래시장

○ 점검내용

- 재래시장 내 누수여부 조사

- 사용수전 등 상수도 시설 점검 및 부정사용 여부 조사

○ 점검기간 :  ’14. 4. 21 ~ 4. 30

Ⅳ		행정사항

□ 누수징후 발견시 누수탐지팀에 정밀 누수탐지 요청

□ 점검 결과 제출 : ‘14. 4.30 . 끝.