문서번호	행정지원과-12703
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
정경승		심정섭	06/07 이원철
협조

청사내 굴착토사 오염도 시험검사 결과 보고

2017. 6

행정지원과

청사내 굴착토사 오염도 검사 결과 보고

청사증축 관련 굴착된 토사에 대하여 서울시 보건환경연구원에 검사요청한 토양오염공정시험 결과에 대한 보고임.

☐ 시험의뢰 개요

◯ 채취시료 : 청사내 굴착토사

◯ 시험기관 : 서울시 보건환경연구원

◯ 검사항목 : 카드뮴 등 20항목 (토양오염공정시험기준, 토양환경보전법)

◯ 시험의뢰 : 2017.5.15

◯ 검사결과 : 2017.3.31.

☐ 시험결과

◯ 카드뮴 등 20개 항목 시험결과 : 오염물질 기준치 이내

물 질	기준치	결과	판정	물 질	기준치	결과	판정
카드뮴 구리 비소 수은 납 6가크롬 아연 니켈 불소 유기인화합물	10 500 50 10 400 15 600 200 400 10	불검출 27.0 4.35 0.09 21.5 불검출 124.4 18.19 130 불검출	O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K	폴리클로리네이티드비페닐 시안 페놀 벤젠 톨루엔 에틸벤젠 크실렌 석유계총탄화수소 트리클로로에틸렌 테트라클로로에틸렌	4 2 4 1 20 50 15 800 8 4	불검출 불검출 0.03 불검출 불검출 불검출 불검출 133.1 불검출 불검출	O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K

☐ 조치의견

◯ 당초, 시공사에서 당초 계획된 일반토사가 아닌 오염토사로 인정해 달라는 요구(일반토사에 3배 단가)에 대하여, 위 시험결과 오염토가 아닌 것으로 판명됨에 따라 일반토사로 설계변경 없이 처리 통보.

붙 임 : 시험검사 성적서(보건환경연구원)  1부.  끝.