문서번호	정수과-2648
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
서홍교		06/07 하은경
협 조
	주무관		박문하

정수시설 청소용역 추진사항 보고

(2017.5월)

2017. 6

암사아리수정수센터

(정  수  과)

정수처리시설 청소 및 준설용역 추진현황 보고

(2017.05월)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 정수처리시설 청소 및 준설용역

○ 용역기간 : 2017.03.17. ~ 2017.12.22.

○ 용 역 비 : 금237,464,330원

○ 용역업체 : 대동건설  [대표 - 차동욱, 소재지 - 서울시 중랑구]

○ 청소물량 및 횟수

- 정수지 52,522㎡, 응집·침전지 및 여과지 303,080㎡, 토사 준설 133㎥ 등

- 정수지, 활성탄지 1회, 여과지 2회, 응집·침전지 1.5회, 침전지 수로 3회 등

□ 추진실적(‘17.5월말 기준)

구분	응집·침전지						여과지					정수지		활성탄지			1차농축조		회수조		배슬러지	침전지 수로
	계	#1				#2	#1				#2	#1	#2	#1	#2	통로	#1	#2	#1	#2	#1	#1	#2
		1 계열	2 계열	3 계열	4 계열		1 계열	2 계열	3 계열	4 계열
진행률	52%						30%					0%		0%			1.2%		0%		0%	43%
대상	40	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	4	2	22	22	2	2	2	2	2	2	32	8
계획	48					12	128				32	4	2	22	22	6	4	4	2	2	2	96	24
실적	25	6	5	4	6	4	16	16	-	-	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	48	4

□ 기타 조치사항

- 주벽, 수로, 웨어 부유물 제거기 배관, 응집기 패들 등 청소 철저

- 청소완료 후 주변 정리 철저

- 청소 시 감독관, 중앙제어실, 배출수처리장 지시에 따라 실시

- 작업완료 후 감독관, 중앙제어실 등 보고하고 확인 받을 것

□ 작업계획(‘17.6월)

○ 응집․침전지 8지(1정수장 7지, 2정수장 1지)

○ 여과지 16지,  배슬러지지 2지, 농축조 3지(1정수장 1, 2정수장 2)

붙임 : 청소실적(5월), 작업지시서(6월), 감독일지 각 1부. 끝.