함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	74. 용산-2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검· 정비 결과보고(수정)

1. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일

제점검·정비 계획 시달」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 서의 2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비

결과를 붙임과 같이 수정하여 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 3. 1. ~ 3. 31.

나. 조사대상 : 2,670개소

○ 소방용수시설 : 2,523개소(소화전2489, 저수조30, 급수탑4)

○ 비상소화장치 : 135개소

○ 비상소방용수시설 : 12개소(관리카드-붙임2)

다. 조사결과 : 양호 2,583개소, 불량 87개소

라. 불량내용 : 87개소(지상식 33, 지하식 48, 비소3, 비상용수3)

마. 조치결과 : 고장 소방용수시설은 중부수도사업소에 보수의뢰

바. 수정내용 : 붙임1의 시트1 추가

붙임  1. 소방용수시설 일제점검 및 정비실적 1부.

2. 비상소방용수 관리카드 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 04/08 강동만
협조자
시행	현장지휘대-3699	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개