투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	센터 전기설비 및 태양광발전설비 안전점검 결과보고(6월 )

우리 센터 건물내 전기설비 및 태양광발전설비에 대한 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상

○ 전기설비 : 청사 저압수전설비(380V 96㎾) 및 배전설비 등

○ 태양광 발전설비 : 설비용량 20㎾의 접속반 및 인버터 등

나. 점 검 자 :*****************

다. 점검내용 : 센터 전기설비 및 태양광 발전설비 정기점검

라. 점검일자 : 2017. 6. 8.(목)

마. 점검결과

○ 전기설비 : 적합

○ 태양광 발전설비 : 적정

따로붙임 : 전기설비 및 태양광 발전설비 점검기록표 각 1부 .  끝.

주무관	강병모		반포안내센터장	06/08 장금찬
협조자
시행	반포안내센터-1303	(		)	접수		(		)
우	06500	서울특별시 서초구 신반포로11길 40 반포안내센터(반포동)	/
전화	3780-0542	/전송	3780-0540	/	multik21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)