출 장 결 과 보 고 서

주무관		방재시설과장			결재
이정국		전결 04/08 代오수양
협 조

	명에 의하여 2014.4.4.(금)『신림2 빗물펌프장 현장』에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 8
보고자 : 시설7급 이정국

보 고 내 용
일 시	2014.4.4(금) 10:00~15:00
건 명	출장결과보고(이정국)
내용	○ 확인 및 지시(조치)사항 - 안전관리 20대 항목 준수 철저 → 작업원 안전모 미착용 등 근로자보호 기본사항 10대 항목 → 시공계획서 작성 등 절차이행 등 안전시공 기본사항 10대 항목 - 건설안전 기본지침 책자 숙지 및 이행 철저 - 장비운영계획수립 철저 → 10년 이상장비 점검리스트 비치하고 20년 이상장비 반입금지 - 장비 운전원 안전모 착용 - 2014.6.30. 임시펌핑 준비철저 - 자전거 우회도로 존치연장 검토 철저 - 외부인 출입 통제
비 고

끝.