문서번호	토질재료시험과-2168
결재일자	2017.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		김재승	06/08 한민희
협조
	주무관		이강일

시험자간 비교숙련도 시험결과 보고

(금속 연신율 시험)

2017.  6.

토질재료시험과

`17 금속제품 연신율

시험자간 비교숙련도 시험결과 보고

2016년도 「경영시스템 품질절차서」의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련하여 금속 관련제품에 대한 시험자간 비교시험을 실시한 결과 보고임

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 QIO-QP-2201(시험결과의 품질보증)에 따른 `17년도 연간 품질보증계획서/ 토질재료시험과-217, `17.02.07.)

○ KOLAS관련 시험자간 비교시험 계획/토질재료시험과-1720, `17.05.22.)

2. 비교시험 프로그램 개요

○ 시험명세 : 금속 5호 시험편

○ 시험항목 : 강재의 연신율 시험

○ 시험방법 : KS B 0802 : 2003

○ 시 험 자 : 이강일, 최향숙, 이강주, 김득원, 김동식.

○ 시험기간 : 2017.05.05.～ 2017.05.07.

3. 시험방법

시험방법은 KS B 0802 : 2003 금속 재료의 인장시험 방법[연신율]에 따라 실시

하는 것으로 시험요원이 시료 3개의 시편을 같은 시험방법으로 실시하였음.

4. 시험 결과(측정불확도 포함)

***	****************
***	*********************************
***	*********************************
***	*********************************
***	*********************************
***	*********************************

5. 통계처리 결과–수행도 평가

5.1 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정), 유의수준 0.05]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(코크란 및 그럽스 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시하였음.

- 코크란(Cochran)의 검정 통계량

[eqn: rm C= {S ^{2} max} over {sum _{i=1} ^{p} S ^{2} i}] 여기서 S2max은 P개의 표준편차 중 최대치이다

- 그럽스(Grubbs)의 검정 통계량

[eqn: rmG _{p} =(X _{p} - {bar{X}} )/S]

[eqn: rm G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )/S]

구 분	코크란(Cochran)의 검정	그럽스(Grubbs)의 검정
정 상	|C| ≤ C (0.05,p,n)	|G| ≤ G(0.05,p)
5 % 이상치	C(0.05,p,n)<|C|<C(0.05,p,n)	G(0.05,p)<|G|<G(0.01,p)
1 % 이상치	|C|≥C(0.05,p,n)	|G|≥G(0.01,p)

5.2 시험결과

시험 항목	단위	**	***	***	***	***	***
연신율	%	*	*****	****	*****	*****	*****
		*	*****	*****	*****	*****	*****
		*	*****	*****	*****	*****	*****
		**	****	****	****	****	****
		**	****	*****	*****	*****	****

5.3 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1 검정통계량

- Cochran 검정통계량(정상)

항목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	C = 0.364	**********	5 %
		**********	1 %

C 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

-  Grubbs 검정통계량(정상)

항목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	T=1.510	**********	5 %
		**********	1 %

G 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

5.3.2 수행도 평가

******	***	***	*****	***	***	*****
**	******	*	*******	*****	*****	******
**	******	**	*******
*	******	**

5.3.3 기술적 검토 결과

************************************

** ********************************************

*************************************************

******************************************

***************.

6. 결 론 : 만족(적합)

************************************************ ***********************

붙 임 : 1. 비교시험 측정불확도 보고서 1부.

2. 통계분석 결과서 1부.

3. Raw Data 1부.(원본 별도보관)

4. 교정성적서 2부.  끝.