문서번호	총무과-9460
결재일자	2017.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
이유경		박병현	06/08 代박병현
협 조
	주무관			심옥경

본부 통신실 항온항습기 장애 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

[총  무  과]

통신실 항온항습기 장애 보고

본부 통신장비 실에서 운영 중인 항온항습기 장애가 발생 하여 보고.

□ 운영 개요

○ 운영장비 : 항온항습기

○ 구입일시 : 2010년 4월(조달 구매)

○ 구입비용 :   20,000천원

○ 장애발생 일시 : 2017. 5. 30

○ 장애사항 : 항온항습기 장비 내 압축기 고장

※ 365일 항온항습기 상시 가동(전화교환기 및 통신장비 과열 방지)

□ 장애 조치사항

○ 설치 업체*********에 수리 요청(2017.5.31.)

******************

○ 수리내용

-  콤프, 휄타드라이버. 냉매. 마그네트스위치. 에어휄타 교체대상