시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년 지하수 보조관측망 지하수 수위 분석결과 통보

지하수 수위 변동실태를 파악·분석하기 위해 지하수 보조관측망의 2013. 및 13년간의 관측자료를 분석하여 붙임과 같이 통보하니 자치구에서는 아래 대책사항을 적극 조치하여 주시기 바랍니다.

- 대 책 사 항 -

1. 지하수 보조관측망 추가설치

가. 2013. 관측망 개소  : 217개소

나. 향후 추가설치 개소 : 239개소(22개소 추가 필요)

▶ 자치구별 추가설치 개소는 붙임 5) 지하수 보조관측망 운영현황 참조

2. 정밀한 지하수위 관측을 위하여 수동시설 → 자동시설로 개선

가. 추진방안 : 자치구에서 관련예산 편성 후 추진

나. 소요예산 : 개소당 약 1,500만원

3. 부적정 보조관측망 대체지점 선정하여 이전 (4개소)

- 쌈지마당공원, 매봉산공원, 광진구청, 관악군인아파트

(그 외 수위변동이 심한 수동 관측망은 다른 장소로 대체)

붙임  1. 2013년 지하수 보조관측망 지하수위 분석결과 1부.

2. 2013년 지하수위 현황 1부.

3. 연도별(2001년~2013년) 지하수위 현황 1부.

4. 부적정 관측망 현황 및 사유(2013년) 1부.

5. 지하수 보조관측망 운영 현황(2013년) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(지하수 담당 부서장)
★주무관	윤정		토양지하수팀장	김기윤		물관리정책과장	전결 04/08 배광환
협조자
시행	물관리정책과-5373	(	2014.4.8.	)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개