문서번호	물순환정책과-11005
결재일자	2017.6.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	06/09 안대희
협조

『방배13구역 주택재건축정비사업』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2017. 6.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 방배13구역 주택재건축정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 서초구 방배동 541-2번지 일원

○ 건축규모 : 사업면적 129,891.40㎡, 건축연면적 214,908.56㎡

○ 거주인구 : 사업 후 감소

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	2,911세대	7,068명	실제거주인구
사업 후	2,296세대	6,062명	서초구 세대당 2.64명

○ 오폐수처리 : 탄천물재생센터(분뇨처리:중랑)

□ 배출부하 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
방배13구역 주택재건축정비사업	한강H	2021	BOD	0.00	0.00	0.00	점·비점 사업후감소
			T-P	0.000	0.000	0.000	점·비점 사업후감소

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.