위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수 고장발생 보고(서교)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-1993(2014.2.24)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 점검․정비 계획 시달』

다. 서교119안전센터-914(2014.2.25)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 점검․정비 자체 계획』

2. 위와 관련하여 서교119안전센터의 소방용수 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	고장내용	담당자
				가	부
1	소화전	지하식	3350		0	마포구 토정로 24 (주택 앞)	스핀들 헛돔	사.권창록
2	소화전	지하식	3474	0		동교로 16길 20 (세운실업 앞	배수불량	장.유재혁

붙임 : 소방용수시설 고장내역(서교). 1부.  끝.

	서교119안전센터장
★담당자	권창록		2팀장	박봉갑		센터장	04/08 장경훈
협조자
시행	서교119안전센터-1668	(		)	접수		(		)
우	121-893	서울 마포구 양화로 60(서교동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화		/전송	02-324-0119	/		/	대시민공개