문서번호	시설관리과-7717
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이승영		김태식	04/08 조상덕
협조

불량맨홀 정비비 부과에 따른 점검결과 보고

2014. 04.

남부수도사업소

시설관리과

불량맨홀 정비비 부과에 따른 현장 점검결과 보고

강서도로사업소에서 2013년 불량맨홀 정비비 부과에 따른 정비내역에 대하여 현장 점검하고 그 결과 보고 드림.

현    황

대    상 : 양평로 67외 16개소 불량맨홀 정비내역

요   지 : 도로상 맨홀 유지관리에 관한 도로관리청과 맨홀관리기관과의 협정서에 의하여 강서도로사업소에서 2013년 불량맨홀를 정비완료하고 그에 따른 불량맨홀 정비비 부과(20,176,000원) 및 납부 요청함(도로보수과-2839,’13.4.1)

불량맨홀 현장 점검결과

점 검 일 : 2014.4.7(월)

점 검 자 : 이승영, 라정균, 김용삼

점검내용 : 맨홀뚜껑과 도로포장면 일치 여부등 납부 적정 여부

점검결과 : 세부 점검결과 참조

- 조사대상 : 17개소

- 양    호 : 12개소

- 재시공 요함 : 4개소(맨홀주변 일부 포장 파손)

- 타기관 시설물 : 1개소(영등포소방서)

조치 계획

재시공 요함 4개소 : 재정비토록 요청→정비 확인 후 납부

타기관 시설물 1개소 : 영등포소방서로 불량맨홀 정비비 부과 정정 요청

우리사업소 불량맨홀 정비비(재시공 분 4개소 포함 16개소)를 재조정 받아 납부.

따로 붙임  : 불량맨홀 점검결과 및 점검사진 각 1부.  끝.