위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	공덕경우개발(주) 대표이사 차천수 님
(경유)
제목	경의선 공덕역 복합시설 소방협의 처리 알림

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의 처리되었음을 알려드립니다.

가. 사업시행지 : 서울시 마포구 마포대로 지하92 (도화동 25-13 일원)

나. 사업종류 : 도시계획시설(철도 - 공덕정거장)

다. 사업명칭 : 경의선공덕역 복합역사 개발사업

라. 사업시행 규모 : 지상24층 지하2층, 연면적 63,002.43㎡

1) 면적 : 16,741.8㎡(건축부지면적 - 15,867.8㎡)

2) 규모

구분	건물명	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	높이(층)
신축	A블럭	2,761.36	37,697.77	지하2, 지상24
신축	B블럭	4,168.91	25,304.65	지하2, 지상8
합계		6,930.27	63,002.42

마. 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 피난기구,인명구조기구, 유도등, 비상조명등설비, 휴대용비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비

3. 협조사항

가. 관계법령에 적법하게 피난방화시설 등을 설치하고 조경시설 등이 소방차량의 진입과 활동에 장애가 되지 않도록 설치하기 바라며,

나. 소방시설은 소방관계법규에 적법하게 감리자 지정 및 착공신고 후 시공하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가동의 안내문 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	김성칠		예방과장	전결 04/08 代김성칠
협조자
시행	예방과-5102	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개