작업일지(4/7)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/08 조상덕
2014년 4월 7일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 소화전공사: 소방서고장 소화전 공사임. 당산2가:제수밸브 5개소 양평4가 : 제수밸브 2개소. 2. 매몰철개 발견 및 굴상입회(양남사거리). 3. 현대아파트 옥내급수관 확인. 4. 대형밸브 D1500확인(노들로).
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	7	289
수계전환
수질민원•불출수•녹물		12
누수확인,불용관		5
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	26
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
밸브류	1	14
하수관 유관공사
재개발, 재건축
소블록 배관망정리
배관도 점검		22
비굴착점검
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업