작 업 일 보(구로구 06. 09)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김정래	이상무	06/12 김정수

2017년 06월09일 금요일 날씨 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	213
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장:구로동 1262 홍명희 25mm누수복구팀인계 소음:개봉동 270-50 5동504호 13mm역지변철거후 정상출수 관말퇴수 개봉동 50-5 소화전 30분퇴수 개봉동 50-49 소화전 30분퇴수 개봉동 50-61 소화전 30분퇴수 개봉동 산2-29 소화전 30분퇴수 개봉동 23-33 소화전 30분퇴수 개봉동 40-45 퇴수변 30분퇴수
소 ․ 불 출 수
역지변철거	1
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	1
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	2 (213)	7 (28)