문서번호	소방행정과-8059
결재일자	2017.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김성수	강병욱	이원주		06/12 김재학
협 조

- 효율적인 소방청사 관리를 위한 -

본서 옥상정원 쉼터 (데크) 보수공사 추진계획

서초소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

옥상정원 쉼터 (데크) 보수공사 추진계획

본서 2층 옥상에 설치된 쉼터 (데크) 구조물의 천장누수 및 파손등으로 외부경관 훼손과 기능장애가 발생되어 보수공사를 통해 안전사고 방지 및 직원들의 쉼터 활용도를 높이고자 함.

Ⅰ		추진근거

본부 소방행정과-1022(2017.1.11.)호 “2017회계연도 소방안전특별회계 세출예산 재배정 계획 알림”

본부 소방행정과-398(2017.1.4.)호 “2017회계연도 소방안전특별회계 예산 조기집행 추진 철저”

소방행정과-1621(2017.2.2.)호 “2017년 예산사업(시설비) 추진계획 보고”

Ⅱ		추진계획

사 업 명 : 서초소방서 본서 옥상정원 쉼터 (데크) 보수공사

사업배경(목적)

○ 노후로 인한 천정 넥산파손으로 누수 발생

○ 평판형태의 지붕으로 노폐물 등 이물질 축적으로 외부경관 훼손

○ 지붕 처마선이 짧아 햇볕 및 비로부터 노출

공사 주요내용

○ 타원형 넥산지붕 설치 → 처마끝선에서 30㎝밖으로 설치

□ 햇볕 및 비바람으로부터 쉼터 공간 확보

□ 눈 및 낙엽 등 이물질 축적 방지, 청소등 관리가 용이

○ 지붕 구조물 일부 보강 → 넥산 지붕 지지대 설치

옥상정원 현 실태

옥상정원 현 실태

추진일정

○ 공사계약 : 2017. 6월

○ 공사기간 : 2017. 6월 (착공일로부터 10일내)

○ 검수 및 완공 : 2017. 6월

Ⅲ		예산현황

예산금액 : 금 6,600,000원

예산과목

- 직무환경개선 / 소방관서 시설물유지보수 / 시설비(401-01)

- 직무환경개선 / 소방관서 시설물유지보수 / 공공운영비(201-02)

붙임  1. 넥산 평면도 1부.

2. 넥산 설치사양서 1부.  끝.