함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	한국철도공사수도권동부본부장
(경유)	시설처장
제목	적치물 제거 및 송수관 보강 요청

1. 시설처-444(2014.1.20)호 “지장물 조사 협조요청”과 관련입니다.

2. 귀 본부에서 “중앙선 도농~덕소간 왕숙철교 및 석실고가 내진성능보강 기타공사”가 시행중인 왕숙천에는 서울, 구리, 남양주시의 1,113천세대 3백만명에게 공급하는 아주 중요한 대형 상수도관(구경 2,400㎜, 3열)이 부설되어 있고,

3. 귀 본부의 요청에 따라 시공사에 2014. 2. 5(수) 상수도관로 현장설명 후, 2014. 3. 11(수) 확인굴착 현장입회 등 내진보강공사를 적극협조하고, 안전한 공사시공을 위하여 상수도관주변 굴착 하루전 우리센터에 현장입회 요청을 안내 하였으나 이행하지 않고 있으며,

4. 금일 공사현장 순찰결과 송수관 보호콘크리트가 일부 노출되고 송수관 안전장치 없이 추진중이므로 우리센터와 협의하여 송수관 안전보강하여 주시고,

5. 우리 시설물 위에 적치된 공사자재와 임시화장실 등이 사용제한과 미관을 저해(수차 현장 시정요청)하므로 즉시 시정조치하여 주시기 바랍니다.

따도붙임  : 현장 사진 1부.   끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	04/08 박기석
협조자
시행	정수시설과-322	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개