위험물취급소 설치허가에 따른 현장확인 결과보고

★담당자		위험물안전팀장	예방과장	소방서장		결재
양승회		김윤희	代최태근	04/08 김위환
협 조

	민원접수-0992(2014.04.08)호 『위험물취급소 설치허가신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4. 8.
복명자 소방위 김 윤 희 소방위 양 승 회

보 고 내 용
일 시	2014년 4월 8일
건 명	위험물취급소 설치허가에 따른 현장확인 결과보고
내용	위험물취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 : ㈜유풍석유 임정훈 나. 설치장소 : 서울 성동구 천호대로 254(용답동) 다. 설치목적 : 이동저장탱크에 주입 및 용기에 옮겨담는 위험물 취급 라. 허가번호 및 일자 : 제34-0814-140408호(2014.04.08) 마. 제조소등의 구분 : 취급소(충전하는일반취급소) 바. 신청사항 ○ 위험물의 유별․품명(지정수량) 및 최대수량 : 유별․품명(지정수량) - 제4류 제2석유류(지정수량 1,000ℓ) (경유 4,000ℓ, 등유 5,500ℓ) : 1일 최대취급량 – 9,500ℓ(9.5배) ○ 고정출하시설 : 3대 : 고정식 고속복식 출하설비 1대 : 고정식 벌크복식 출하설비 1대 : 고정식 고속/벌크복식 출하설비 1대 ○ 건축물 및 기타 부속설비(기존 건축물 및 설비 사용) : 철근콘크리트조 2/1층 건축면적 229.25㎡ 연면적 380.19㎡.
비 고	붙 임 : 설치허가 현장확인사진 1부. 끝.