문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3717
결재일자	2017.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	북서울꿈의숲관리사무소장
이승준		한종수	06/13 오대근
협조
	운영팀장		박철웅

경사형 승강기 도어슬레이브 센서 교체계획

2017. 6.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

경사형 승강기 도어슬레이브 센서 교체계획

경사형 승강기 외부형 승강장 2층 도어슬레이브 센서의 고장으로 승강기 운행정지로 긴급정비하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 경사형 승강기 현황

❍ 위    치 : 아트센터와 전망대 사이 외부 승강기 2층 승강장

❍ 시설현황

- 승강기 형식 : 외부형(길이 67m)

- 승 강 장 : 3개소

- 설치년도 : 2010년

- 탑승인원 : 성인 10명

□ 문제점

❍ 경사형 승강기 외부형 승강장 2층 도어 슬레이브 센서 노후로 개폐할 수 없어, 승강기를 이용 불가함

□ 교체계획

❍ 사 업 명 : 경사형 승강기 외부형 승강장 2층 도어슬레이브 센서 교체

❍ 위    치 : 서울특별시 강북구 월계로 173

❍ 사업기간 : 2017. 6월

❍ 사업내용 : 경사형 승강기 2층 승강장 도어슬레이브 센서 교체

❍ 총사업비 :****************************

❍ 정비업체 :*********************

※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 및 시행령 제25조 제1항 제5호 나목에 의거 2천만원이하 소액금액이며 전문적인 업체임

❍ 지급방법 : 법인카드 결제후 결제계좌에 입금

*************************************

- 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을  통한 서울 의대표 공원화, 남산 및 산하공원 운영,     북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 공공운영비

□ 행정사항

❍ 2017.6월 : 정비 시행

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부. 끝.