옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/08 유철민

	########에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 8
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.7

####################

3. 시료 채수자 : 주무관 김은태

4. 채취 시료수 : 총 4점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-43 (‘14.4.2)	########	‘14.4.7 16:10	NB43-1	7.2	본관	1점
		‘14.4.7 16:10	NB43-2	7.2	후관	1점
		‘14.4.7 16:10	NB43-3	7.2	동관	1점
		‘14.4.7 16:10	NB43-4	7.2	서관	1점

끝.