문서번호	현장민원과-7142
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개

주무관	현장민원과장				결재
김오성	전결 04/08 류석양
협 조

교육 일지

교육일시	2014. 4. 8(화) 16:00 ~ 16:30
교 관	현장민원과장, 계량기분야 김오성 주무관
교육대상	계량기 교체 종사원 9명
교육제목	수도계량기 교체 종사원 안전사고 예방교육
교육내용
	○ 계량기 교체시 안전사고 예방 수칙 - 밀폐공간 작업시 안전장비 착용 및 안전관리 수칙 확인 후 교체 작업실시 - 1.5m가 넘는 계량기실에 대하여는 반드시 안전장비를 휴대하고 2인 1조로 안전수칙 준수하여 교체 ○ 계량기 교체에 따른 민원 예방 - 계량기 교체와 관련되 사항을 사전, 사후 수용가에게 반드시 설명하시고 교체작업 후 밸브 미개방, 보호통 뚜껑을 닫지 않는 등으로 민원 발생되지 않도록 조치하시기 바람 ○ 중국발 미세먼지 발생에 따른 호흡기 질환 예방 - 최근 중국발 고농도 미세먼지 발생과 봄철을 맞아 황사현상으로 인하여 수도계량기 교체업무 종사원의 어려움이 발생할 것으로 보이는 바, 공사업체에서는 안면마스크를 구입 지급하여 이용 할 수 있도록 조치 ○ 계량기 역설치 발생 주의 - 계량기 설치시 역설치가 발생되지 않도록 주의 요망 - 교체전 방향 표시후 철거하고 교체후 별침 정상적으로 회전여부, 통수여부를 반드시 확인하시기 바람