출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
박연재		최태석	04/08 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 4. 8. 한우확인시험 관련 서울식약청 농축수산물안전과에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 8.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2014. 4. 8.(화) 10:30~15:00
건 명	한우확인시험 관련 결과보고
내용	○ 출장장소 : 서울식약청 농축수산물안전과 ○ 출 장 자 : 지방농업주사 박용춘, 지방수의주사 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - GeneMapper program을 통한 peak 보정관련 협의 · 각 마커별 peak allele 값은 최대 2개까지 인정 · Peak 수가 2개 초과 시에는 모두 삭제 · Hetero-type peak의 경우 first peak 높이가 second peak보다 높게 나타남(y축 기준) - 3130xl Genetic Analyzer maintenance 주기 및 단계 문의. 끝.
비 고