문서번호	교량보수과-1547
결재일자	2014.4.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
배상현		04/08 김환겸
협조
	주무관		나철흠

도로시설물 정기점검 결과 보고

【청담1교, 청담2교】

2014. 3

교량보수과

도로시설물 정기점검 결과 보고

【청담1교, 청담2교】

Ⅰ		시설물 현황

청담1교

연 장(m)			폭(m)			차로수			비고
교량	램프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
390.0	60	450.0	-	18.5	18.5	3	-	3

청담2교

연 장(m)			폭(m)			차로수			비고
교량	램프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
500	-	500	-	16	16	-	4	4

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014.04.08(화) 10:00~15:00

점 검 자 : ########, ########

점검구간 : 교대 및 교량 상,하부 등

점검 적출사항

연번	시설물	적 출 사 항	조 치 계 획	비고
1	청담1교	A2하부 전선 및 폐박스등 쓰레기 적치	직영반 조치예정
2		본선 상부 아스팔트 포장부 소파 발생	시설관리공단 이첩예정
3	청담2교	특이사항 없음

Ⅲ		점 검 사 진

청담1교 A2하부 쓰레기 적치	청담1교 상부 아스팔트 소파발생

끝.