【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
		양천소방서
수신	휴메드인터내셔날(02839 서울특별시 성북구 선잠로5가길 71 (성북동))
(경유)
제목	[응답소민원]사전규격수정요청의 건

서울소방에 관심을 가져주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 응답소로 신청하신(접수번호 20170612001197) “자동심장충격기 패치 및 의약품구매”에 대한 사전규격수정요청 사항을 답변 드리겠습니다

1. 특정업체명 및 모델명 삭제요청

- 의약품 일부 품목의 규격서상 특정제조사(또는 상품명)을 표기가 있어 해당 규격서를 수정하여 2017.6.13.자로 상기 구매건을 변경공고 하였음을 알리며,

2. 의료기기와 의약품 분리 입찰 진행요청

- 분리입찰 진행요청의 사안은 소방행정의 합목적성(동일예산항목)을 위하여 분리입찰이 어려우며,

3. 동등이상의 제품 공인기관 안전성 입증서류 요구 삭제요청

- 자동심장충격기 패치의 경우 중증응급환자의 생명을 살리는 중요 의료기기로서 안전성이 입증되어야 하는바 납품시 동등이상의 제품 공인기관 안전성 입증서류

또는 식품의약품안전처의 품목 허가/신고시 제출한 “안전성 입증서류” 제출로 안전의

호혜성을 확보하고자 합니다.

해당 사전규격 수정요청 사안에 대하여 만족스러운 답변을 드리지 못한 점을 죄송한 마음을 전하며 더 궁금한 사항이 있으시면 양천소방서 재난관리과 02-2652-9119로 연락 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

항상 가정에 평안과 행복이 함께하시길 기원합니다. 좋은하루 되십시오.

							양천소방서장
담당자							최고미			구급팀장					이상열					재난관리과장					06/13 유충렬
협조자
시행			재난관리과-3899									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서															/
전화		02-2654-0764						/전송			02-2652-2286					/	gomi1004@seoul.go.kr												/	부분공개(5)