야간공사 결과 보고서

(신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	유명은	06/14 김정수

	명에 의하여 「신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 야간공사 현장출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고드림

보 고 내 용
일 시	2017. 6. 12.(월) 18시 ~ 6. 13.(화) 8시 2017. 6. 13.(화) 21시 ~ 6. 14.(수) 8시
건 명	야간공사 결과 보고서(신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사)
내용	○ 목 적 : 야간공사에 따른 밸브조절 ○ 위 치 : 신월4동 534-24 및 444-12 부근 ○ 근무자 : 기계6급 이성실 ○ 근무내용 - 노후 상수도관 300mm 연결 및 부설 작업에 따른 밸브조절 및 퇴수 시행 - 밸브조절 내역 (월~화) D300mm×3개소, D200mm×1개소, D100mm×1개소 (화~수) D300mm×4개소, D100mm×1개소 - 퇴수내역 다용도밸브(D300mm) 및 퇴수밸브(D100mm)에서 30분간 퇴수시행
비 고