문서번호	기전설비1과-1299
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전설비1과장
임봉순		04/08 김남수
협 조
	주무관		문준호

강서공원 공원등

민원사항 처리 계획보고

2014.04.

기전설비1과

명에 의하여 강서공원 자전거도로 부점등 민원에 대한 처리계획을 보고합니다.

2014. 4. 08

보고자 : 지방공업주사(전기) 임 봉순

□ 민원개요

- 민원위치 : 강서공원 신행주대교자전거도로 진․출입부

- 민원일시 : 2014. 4. 2(수)

- 민 원 인 : 강서구청 도로과 이첩민원(02-2600-6941)

- 민원내용 : 한강강서공원에서 자전거도로를 따라 신행주대교를 도강하기위해 진․출입하는 자전거 신설도로에 조명등이 없어 이용하는 시민들의 안전사고 위험이 있어 설치를 요청 함.

□ 민원처리 및 현장조사

- 민원일시 : 2014.4. 4(금)

- 점 검 자 : 기전설비1과 공원등 보수반 정대영외 2인

- 조사결과 : 신행주대교를 도강하기 위해 하부 자전거도로 진˙출입시 조명등이 없어 사고의 위험이 상존하여 교각하부에 투광기 설치 필요.

□ 민원처리 방안

- 교각하부 투광기 신설 2등 설치

(※ 전원은 상부교각에서 공급받기로 강서도로사업소와 협의 완료)

- 투광기 설치 : 2014년 공원등 유지관리업체

□ 보고자 의견

- 투광기 설치는 해빙기를 맞아 자전거 도로 이용객 증가함을 감안하여 2차 사고의 위험이 있어 긴급 설치가 필요하여 2014년 한강공원 시설물 복구업체에 작업지시하여 우선 설치하고 추후 정산하고자 함.

첨부 : 현장사진1부.끝.