문서번호	급수운영과-5444
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이덕규		이경재	04/08 우종근
협 조

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

학교, 공공기관 (문현중외13개소)

아리수 음수대 점검결과 보고

관내 학교, 공공기관(문현중외13개소)에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 관련문서 : 시설관리과-39332(2014.3.20.)학교음수대 관리실태점검

○ 점검기간 : 2014.3.26~2014.4.8

○ 점검대상 및 점검자

구 분	계		학교		공공기관		비 고
	기관수	음수대수	명칭	음수대수	명칭	음수대수
계	14	156	7	137	6	19
이경재	2	36	송파공고	33	거여1동	3
김효수	3	35	문현중 문현고	19 16	마천1동	3
이덕규	3	28	보성중고	22	송파소방서	6
이주영	2	10	오금중	9	마천2동	1
김재홍	2	16	한국육영학교	11	장지동	5
김종식	2	28	문정고	27	거여2동	1

□ 조치사항

○ 음수대는 항상 깨끗한 이미지를 줄 수 있도록 주변에 혐오시설을 방치하지 않도록 요구

○ 정수기 사용 학교에 대해서는 정수기 철거시 요금 감면됨을 홍보

붙임  1. 음수대점검 복명서 각 1부.

2. 학교음수대추가설치 및 설치실태조사표 1부.  끝.