	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	신림소방용수시설 고장발생보고(공소 04-106호 외 7개소)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및  비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 신림119안전센터에서는 2014년 상반기 일제수리조사 도중 조사한 소방용수 고장현황에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위치	고장일시	사용가부	비고
1	04-109 (지상식)	관천로15길 12 (관악구 신림동 461-11)	2014.03.18	사용불가
2	513 (지하식)	관천로 115 (관악구 신림동 458-4)	2014.03.18	사용불가
3	949 (지하식)	관천로 91 (관악구 신림동 462-5)	2014.03.17	사용불가
4	948 (지하식)	조원로 142 (관악구 신림동 492-4)	2014.03.18	사용불가
5	97-131 (지하식)	조원로 116 (관악구 신림동 513-1)	2014.03.18	사용불가
6	97-135 (지하식)	관천로11길 111 (관악구 신림동 507-9)	2014.03.19	사용가
7	10-56 (지상식)	관천로11길 124 (관악구 신림동 508-10)	2014.03.19	사용불가
8	03-90 (지상식)	남부순환로 1647 (관악구 신림동 1410-15)	2014.03.19	사용불가

붙임  (신림)소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	박혜원		2팀장	한상돈		센터장	04/08 조창현
협조자
시행	신림119안전센터-1531	(		)	접수		(		)
우	151-891	관악구 봉천로202(1444-21) 신림119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/	2013051421@seoul.go.kr	/	대시민공개