출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	정유성	04/08 장성만

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차################에 출장하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 04. 08.
보 고 자 : 행정7급 정유성, 기능7급 정지훈

복       명       내       용

출장일시

2014. 04. 08.

건    명

결과 보고서(강동구 진황도로 61길 29)

내용

1. 수전현황

주소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호
######### ######	######	########	##	####	#######

2. 최근사용량 현황(㎥)

납기	2013.01	2013.03	2013.05	2013.07	2013.09	2013.11	2014.1	2014.3
검 침	67956	70071	72508	75282	77020	79320	81245	84143
상수사용량	1777	2115	2437	2774	1738	2300	1925	2898

3. 조사내용

- 상기 수전은 공공용으로 초등학교에서 물사용중에 있으며, 2014년 3월검침 시 물사용이

증가하여 누수여부를 확인한 결과, 학교 주차장 부근 배관에서 누수되는 것을 발견하고

2014. 2. 28. 누수 수리완료함

- 누수 수리후 관리검침한 결과 정상사용량 확인함

(3월 23일 지침 : 84143, 4월 8일 지침 : 84805 ⇒ 662톤÷/16일×61일=2523톤)

4. 조사자 의견

- 누수수리 및 수리후 관리검침 결과 평균사용량이 되었음을 확인하였고

- 특이사항이 없는 상태로 2014년 3월납기 사용량이 증가하였고 물사용하는 데 있어

계절적 요인이 발생될 수 있으므로, 2013년 3월 사용량을 기준으로 감액함이 타당함

(총 감액 금액 1,174,510원 감액예정)

※ 따로붙임 : 누수적용신청서 및 공사현장 사진 및 누수감액 시뮬레이션 각 1부.  끝.