문서번호	도로보수과-6170
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권순회		代이상하	06/15 한동근
협조	주무관		이상하
	주무관		김한별

2017년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 제3차 작업지시 시행계획 보고

2017. 6.

서부도로사업소

[도로보수과]

2017년 불량맨홀 정비공사(연간단가)

제3차 작업지시 시행계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부

○ 공사기간 : 2017. 3. 13. ~ 12. 31.

○ 시 공 자 : ㈜태강디앤씨 대표 이아영

○ 총공사비 : 429,877천원(도급비 : 425,677천원, 이전비 4,200천원)

□ 보고내용

○ 3차 작업지시 내용

- 공종 및 수량 : 113개소

․ 조사물량 129개소(2016년 정기점검분 111개소, 민원사항 18개소)에 대한 맨홀관리기관 협의시 유지관리 자재(철개) 미확보 및 정비 불필요로 사유로 16개소 정비 보류 요청

․ 정비보류 상세 내역 : 16개소

연번	관리기관	수량	사유	비고
1	은평구 치수과	6	정비 불필요 : 3건 정비 완료 : 3건
2	kt원효	10	철개 확보 후 정비 예정

○ 소요금액 : 약 103,994천원

※ 3차 작업기간 중 정비수량, 교통통제 협의 및 현장여건, 민원 조치결과 등에 따라 변동사항을 반영 정산 함.

□ 조치계획

○ 제3회 작업지시 물량인 113개소를 연간단가 계약업체에 작업지시하여 조속히 정비토록 하여 시민고객 불편해소 및 안전사고를 사전에 예방코자 합니다.

○ 제3회 작업지시 개요

- 건    명 : 2017년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부 제3회 작업지시

- 작업기간 : 2017. 6. 16. ~ 7. 30.

- 위    치 : 별첨 위치도 참조

- 소요예산 : 약 103,994천원

- 공종 및 물량 : 불량맨홀 정비 113개소

□ 행정사항

○ 연간단가 업체에 정비토록 작업지시

○ 작업완료 보고서에 따라 정비물량 정산

첨부  1) 2017년 불량맨홀정비공사 제3차 작업지시 내역서 1부.

2) 제3차 전체맨홀 정비현황(위치도 및 사진) 1부.   끝.