복    명    서

결재	담당자	대응총괄팀장	현장지휘대장
	손동주	양용희	04/08 이영훈

	건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4. 7.
복명자 : 소방위 성명 : 손동주

대 상 명	정금례건물	주 소	서울시 동대문구 휘경동 183-202외 1
현장소장	홍종철	전화번호 (사무실)	############
안전관리책임자	김정섭	연 락 망 (안전책임자)	#############
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 안전관리자 지정됨 - 화재예방안전교육 실시함 ○ 용접작업시 소화기 비치토록 지도함 ○ 공사장 층마다 소화기 배치토록 지도함.
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사관계자 등에게 교육 및 지도함 ○ 공사관계자에게 사전신고토록 교육함 ○ 화재시 초기 대응방법 교육함 ○ 현장투입시 사전 안전교육 실시토록 지도함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 공사장내 가연성 자재 화재예방 철저 토록 지도함 ○ 화기취급시 화재예방 철저히 하도록 교육함