투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	덕수궁 돌담길 회복사업 관련 보안등 변경 검토 요청

1. 2017년 5월 완료된 『덕수궁 돌담길 회복 기본 및 실시설계용역』과 관련입니다.

2. 실시설계시 적용된 보안등이 오스람 자회사인 독일 시데코사의 제품으로 구매를 위한 절차 및 배송에 최소 2개월이 소요됨에 따라 공사기간내에 설치가 어려울 것으로 판단되어 실시설계시 반영된 보안등을 향후 유지관리 편리를 감안 국내산 제품으로 검토하여 주시기 바라며,

3. 또한 공사의 특성상 보안등 기초 설치 및 케이블 매설이 토목공정의 일정에 맞춰야 하므로 돌담길 경계석 설치작업이 진행될 것으로 예정되는 ‘17년 6월 26일까지 보안등 위치가 확정될 수 있도록 협의하여 빠른 시일내 알려주시기 바랍니다.

※  보안등 구매관련 문의

- 오스람코리아 영업무 **********************

		제조사 : 독일 시데코 (오스람 자회사) 모델명 : DL 20 LED http://www.siteco.com/en/uk_en/products/outdoor-luminaires-catalogue/chapter/1546/category/13234/family/12170/variant/12173.html

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	안광순		기전과장	06/16 양영민
협조자
시행	기전과-6497	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8384	/		/	부분공개(7)