투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 환기구 출입로(계단 및 사다리) 개선 추진현황 제출 요청

1. 도시철도설비부-13583(‘16.12.8)호와 관련입니다.

2. 지하철 환기구내 설치되는 원형 계단등으로 터널내 기류저항이 발생되어 환기설비의 부하를 가중시키는 원인으로 작용되고 있어 기류저항 저감을 위한 방안으로 마련한「지하철 환기구 출입로 설치기준」개선에 대한 추진현황을 파악코자 하오니,

3. 귀 부서에서 시공 또는 설계중인 지하철 환기구 출입로 계단 및 사다리의 설치(설치예정)현황 자료를 [붙임 2] 작성서식에 의거 작성하여 2017.6.23.(금)까지 도시철도설비부로 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 자료 요구 내역

구 분	사 업 명	요 구 내 용	소관부서
공사중 사업	9호선 3단계 건설사업	- 환기구 출입로 설치대상 - 환기구 출입로 설치현황 - 설계서상 환기구 출입로 형태 - 환기구 출입로 설치기준 적용여부	도철 토목부
	신림선 도시철도 민간투자사업		도철 사업부
	하남선(5호선 연장) 건설사업		도철 토목부
설계중 사업	별내선(8호선 연장) 건설사업	- 환기구 출입로 설치대상 - 환기구 출입로 설계반영 형태 - 환기구 출입로 설치기준 적용여부	도철 계획부
	진접차량기지 건설사업		도철 계획부

□ 자료 제출방법 : 각 사업의 공구별 담당이 작성하여 도시철도설비부 담당자 e-mail로 제출(gogum6@seoul.go.kr)

4. 아울러, 지하철 정거장 및 정거장 인접 환기구 출입로에 대해 「지하철 환기구 출입로(계단 및 사다리) 설치기준」을 적극 반영하시어 환기설비 운영 효율을 향상시킬 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 지하철 환기구 출입로 개선 추진 방침서 및 설치기준 1부.

2. 요구자료 작성서식 1부. 끝.

	도시철도설비부장
수신자	도시철도계획부장,도시철도사업부장,도시철도토목부장
주무관	이상구		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	06/19 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-7364	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7311	/전송	02-772-7308	/	gogum6@seoul.go.kr	/	대시민공개