투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	흡수식 냉ㆍ온수기 진공펌프 교체비 지출

1. 인재기획과-8277(2017. 6. 7)호와 관련입니다.

2. 냉ㆍ난방 공급용 열원설비 가동 장애 발생에 따른 점검결과, 진공

펌프 고장 확인되어 교체 정비하고, 아래와 같이 소요비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 흡수식 냉ㆍ온수기 진공펌프 교체비 지출

나. 지출금액 : *********************

다. 교체내역 : 진공펌프 1대 교체

라. 방    법 : 비용이 소액인 바, 냉ㆍ난방 설비업체에 교체지시

마. 교체업체

업체명	소재지	대표자	전화번호
******	************************	***	*************

바. 지출방법 : 채주청구에 의거 무통장 계좌입금

********************************************

*****       사. 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비 확충,

인재원 청사 유지관리, 공공운영비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 수리사진 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 및 통장 사본 각 1부. 끝.

주무관	한성훈		시설재무팀장	이창희		인재기획과장	전결 06/19 원권식
협조자
시행	인재기획과-8950	(		)	접수		(		)
우	06756	서울 서초구 남부순환로 340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3348-2057	/전송	02-3348-2346	/	hl0515@seoul.go.kr	/	부분공개(6)