상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	예비 및 긴급 비상발령 시행

1. 하천관리과-8797(`17.5.30)호 및 하천관리과-9401(`17.6.9)호와 관련입니다.

2. 서울시 침수지역 예측시스템 및 호우 영향예보 시범운영에 따라, 여름철 집중호우 및 태풍 대비 한 발 빠른 대응과 신속한 복구체계 가동을 위하여 풍수해 재난안전대책본부 예비 및 긴급 비상발령을 시행코자 합니다.

가. 발령 기준

○ 예비 비상발령 (1시간 강우량 : 침수지역 예측시스템 확인)

구 분	1단계 예비	2단계 예비	비 고
1시간 강우량	35㎜ 이상	50㎜ 이상	3시간 후 강우량

- 수도권기상청 호우 영향예보 제공

· 전일 : 오전, 오후 각 1회 / 당일 : 시간별 제공

○ 긴급 비상발령

- 한국건설기술연구원 홍수경보시스템(저고도 소형레이더) 활용

· 강우발생 10분전, 침수발생 30~70분전 강우량 확인

· 1시간 강우량 및 강우발생 상황 확인가능

※ 한국건설기술연구원 홍수경보시스템 7월부터 운영 예정임

- 자치구별 강우량계, 하수관로 수위계 등 중복 확인

· 강우량계 224개소, 하수관로수위계 104개소, 하천수위계 31개소

나. 운영 방법 : 붙임 참조

붙임 : 관련 방침서 및 비상발령 요령 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(치수과, 안전치수과, 물관리과, 물안전관리과)
주무관	진학성		치수계획팀장	박홍봉		하천관리과장	06/19 손경철
협조자
시행	하천관리과-9883	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	jhs2000@seoul.go.kr	/	대시민공개