		강남수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036601592	고객접수번호	1002014011923
수용가명	김정미 외 1명	민원신청일	2014년 04월 07일
수용가주소	#########################################################################
신청인	##	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20111028	기물번호	F1000082784
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	주상열외1명
입회자	##	수용가와의관계	관리인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주계량기 40mm 및 소화전 퇴수 후 정상출수 확인했으나 세대별 미개방으로 인하여 차후 새대별 이상있을시 제 방문토록함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					04/08 원의덕
협조자
시행			시설관리과-7406										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)