	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(2103호) 고장발생 보고

1. 2017년 소방재난 업무가이드(안) 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에

고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위 치	고장내용	사용가, 부	발견일시
1	2103호	면목로 44라길 2 여주상회앞 (면목동 466-33)	관구 부식 및 제수변 스핀들 누수	사용가	2017. 6. 19.

붙임 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	면목119안전센터장
★담당자	김현철		1팀장	마준표		119안전센터장	06/20 지종환
협조자
시행	면목119안전센터-2406	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475(면목4동 727-250)	/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/		/	대시민공개