	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 불량맨홀 정비대상 현장 확인 결과 제출

1. 관련근거

가. 강남구청 도로관리과-12442(2017.6.2.)호

나. 재난관리과-5593(2017.6.19.)호 『2017년도 상반기 불량맨홀 정비대상 현장 확인 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 강남소방서 현장대응단 지하식소화전 맨홀파손 및 포장면과의 단차, 매몰 등으로 인한 현장 확인 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 조사대상 : 5개소(지하식 소화전 3016호 외 4개소)

나. 조사결과 : 1개소 양호, 4개소 정비 필요(붙임 참조)

붙임 : 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김병준		진압1대장	김진옥		지휘1팀장	조규관		현장대응단장	06/20 代조규관
협조자
시행	현장대응단-6274	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로629 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	bamtange119@seoul.go.kr	/	대시민공개